ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ

ДЛЯ СТАТИЧЕСКОГО ВЗВЕШИВАНИЯ

МТ 3-30В(1)Д(Ж)А-8/НК

“АЛЕКСА”

Руководство по эксплуатации

ВЕСЫ МТ 3-30 В1ЖА-8/НК(АЛЕКСА)

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Весы электронные тензометрические для статического определения массы, являются настольными, типа   МТ 3-30 В(1)Д(Ж)А-8/НК и предназначены  для простого взвешивания  различных товаров. Весы также могут использоваться для фасовки товаров на предприятиях торговли и общественного питания.

ОПИСАНИЕ И РАБОТА ВЕСОВ

Технические характеристики

- Табло: шестизначное, цифровое ЖК, размер одного разряда 10х22 мм.

- Режимы:  взвешивание, дозирование со звуковым сигналом оповещения, суммирование массы товара, штучный режим, автоподсветка табло, индикатор зарядки аккумуляторной батареи.

- Автоматическая установка нуля при включении весов.

- Автоматическое отслеживание нуля.

- Обновление информации на дисплее 1~30 раз/сек.

- Электропитание: аккумуляторная батарея 6 В / 4 Aч  или от сети переменного тока  220В 50Гц .

- Рабочий температурный режим: 0 С ~ +40 С

- Относительная влажность: ≤ 85%-ый PH

- Размер грузоприемной платформы : 315 х 222 мм.

Внимание! Наибольший предел взвешивания (далее - НПВ), наименьший предел взвешивания (далее – НмПВ) и дискретность отсчета (d) указаны на лицевой панели весов

Подготовка к работе

Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство по эксплуатации  прежде, чем Вы начнете использовать весы.

Если весы не используются в течение долгого времени, пожалуйста, выньте аккумуляторную батарею из отсека, расположенного в нижнем основании весов и храните весы без источника питания.

Жидкокристаллическое табло весов должно использоваться в помещении с хорошим освещением, для плохо освещенных помещений мы Вам рекомендуем выбрать модель весов со светодиодным табло.

Весы должны быть установлены на устойчивой и плоской поверхности. Вращением отрегулируйте четыре опоры, расположенные на днище корпуса весов, чтобы привести их в горизонтальное положение, ориентируясь по пузырьку уровня,  затем включите весы.

После перевозки или хранения при отрицательных температурах весы можно включать не раньше, чем через 6 часов пребывания в рабочих температурных условиях.

Состав весов:

1 Грузоприёмная площадка                                                                   -1шт.

2 Весы                                                                                                      -1шт.

3 Руководство по эксплуатации                                                            -1экз.

4 Паспорт                                                                                                -1экз.

5 Кабель питания                                                                                   -1шт.

6 Защитный прозрачный чехол  корпуса  весов                                 -1шт.

Работа весов

Подсоедините кабель питания к сетевому разъёму, расположенного на нижней стороне корпуса весов. Проверьте наличие аккумулятора и надёжность соединительных клемм. Используйте для питания весов отдельную розетку с целью исключения влияния других электроприборов. Включите весы с помощью выключателя, расположенного с левой стороны основания. На передней панели загорятся красные светодиоды включения и подзарядки аккумулятора. После прохождение внутреннего теста, на цифровом табло высветятся нули, кружок в нижнем левом углу (знак стабилизации веса) и единица взвешивания в нижнем правом углу. Весы перед применением должны быть включены в течение 15-20 минут, после чего они будут готовы к работе. Если показания табло весов отличны от нуля, нажатием кнопки “>0<”  установите индикацию массы на нуль при не нагруженной весовой платформе. Диапазон настройки: ≤2% от НПВ.

ТАБЛО ВЕСОВ                                                                                КЛАВИАТУРА ВЕСОВ

Назначение кнопок клавиатуры

Кнопка включения  режима дозирования

Кнопка установки фиксированного значения тары

Кнопка сброса, подтверждения установок и включения калибровки

Кнопка суммирования массы товаров. Изменение числа в установках

Кнопка включения штучного режима. Перемещения разряда числа влево

Кнопка выбора единицы измерения веса, количества предметов штучного

товара и включения подсветки

Кнопка запоминания массы тары. Перемещения разряда числа вправо.

Выход из режима программирования массы тары.

Кнопка для обнуления индикатора весов

Режимы работы

Режим  тары

Запоминание массы тары, находящейся на весах происходит при нажатии кнопки                .

Диапазон выборки тары не менее 1/3 наибольшего предела взвешивания (НПВ).

а). Нажмите кнопку             в режиме взвешивания. Если масса груза меньше диапазона

отслеживания массы тары, то табло весов  покажет нули. Если масса груза больше диапазона отслеживания массы тары, то эта кнопка работать не будет.

б). Уберите с платформы весов взвешиваемый объект, показания табло весов станут отрицательными.

Возврат в режим взвешивания: при пустой грузоприемной площадке нажмите кнопку        - показания дисплея установятся на ноль, и индикатор «ТАРА» погаснет.

ВНИМАНИЕ! Весы не могут использоваться в режиме "Тара" в течение длительного времени, иначе функция автоматического отслеживания нуля будет работать неправильно, что приведет к искажению результатов взвешивания.

Режим программирования  массы тары

Если Вы уже знаете массу тары, то введите ее в память весов. Войдите в режим ввода

нажатием кнопки         . На табло появится “PrE”, затем ”0 0 0. 0 0 0. Далее с помощью

кнопок                (перемещение влево) или                (перемещение вправо) выберете

разряд числа на табло для изменения,    кнопкой                    измените значение выбранного

разряда. Подтвердите установленное Вами значение нажатием  кнопки               . На табло отобразится отрицательное значение заданной  массы тары.   При измерении массы брутто какого-либо груза   значение тары будет автоматически вычитаться, и на табло будет показывать значение массы нетто. Для выхода из режима  программирования тары,

необходимо нажать кнопку                .

Штучный режим

Положите на весы  некоторое значение штучного товара из предлагаемого весами ряда чисел: 10,20,50 или 100 шт. Нажмите кнопку                для входа  в штучный режим.  На

табло появляется  «с 00010», означающее 10 единиц штучного товара. Для изменения  числа штучного  товара нажмите несколько раз на кнопку             . Весы предложат выбрать

соответственно «с00020», «с00050» или «с00100» штук предметов. После этой операции весы будут отображать количество предметов такого же вида, положенных на весы. После окончания использования  счетной функции, Вы можете выйти из счетной функции, нажав на кнопку             .

Режим суммирования массы товаров

Процесс суммирования  общей массы при неоднократном взвешивании осуществляется

следующим образом. После определения массы первой покупки необходимо нажать

На табло кратковременно  высветится текущий номер взвешивания и далее значение массы.

Произведите взвешивание следующей покупки и нажмите кнопку            . Весы будут

суммировать результаты взвешивания покупок, т.е. прибавлять к предыдущей массе

текущую массу. Для просмотра данных общей массы товаров нажмите ту же кнопку. Если в

этот момент, когда на табло высвечивается общая масса, нажмете  кнопку            , показания  табло обнулятся.

Режим дозирования, установка сигнала оповещения.

Перед работой в режиме автоматического уведомления  достижения заданной массы товара, необходимо установить верхний и нижний пределы взвешивания. Для этого нажмите

кнопку              для того, чтобы установить верхний предел взвешивания “HI”. Данная операция  производится  путем установки значения массы «0 0 0 .0 0 0»  через нажатие кнопки              и             (сдвиг  установочного разряда влево или вправо), а также кнопки

(изменение значения мигающего разряда).    По окончании установки выбранного верхнего предела взвешивания  введите это  значение в память весов нажатием кнопки

Затем, используя аналогичный путь, установить нижний предел взвешивания. Данную

операцию необходимо провести после появления на табло “Lo”.

Внимание: верхний предел взвешивания должен быть больше нижнего предела взвешивания. Появление звукового сигнала, будет означать, что масса груза не попадает в диапозон между верхним и нижним пределом взвешивания. Отменить верхний  предел взвешивания можно нажав кнопку          при условии, что Вы находитесь в режиме установки верхнего предела.

Нижний   предел взвешивания отменяется аналогичным образом, нажав кнопку            .

Выбор единицы измерения

Нажмите кнопку              для того, чтобы выбрать единицу измерения – сt, dwt, oz, lb, g, kg,

Единица измерения будет автоматически  сохранена для работы в следующий раз.

Включение/выключение подсветки

Вы можете использовать два режима подсветки: "Без подсветки" и "Автоподсветка".

Для включени автоподсветки необходимо нажать и удерживать кнопку             до её

появления на  индикаторе. При этом экран табло  будет подсвечиваться при нажатии любой кнопки или при помещении на поверхность весов какого-либо груза, вес которого более 5 дискрет. Через 5 секунд после обнуления данных подсветка гаснет. Для отключения

подсветки опять нажмите и удерживайте кнопку             .

Характерные неисправности

Характерные неисправности указаны в таблице 2.

Таблица 2.

| Внешнее проявление | Причина неисправности | Действия |
| --- | --- | --- |
| Нестабильное взвешивание. | Низкое напряжение на клеммах аккумулятора | Выключите весы и зарядите аккумуляторную батарею в течение 12 часов (не более 14 часов). |
|  | Недостаточная масса объекта взвешивания или вибрация платформы. | Нагрузите весы больше НмПВ или устраните вибрацию. |
|  | Весы находятся под влиянием ветра или сквозняка. | Устраните это влияние. |
| Табло не работает при включении весов | Аккумуляторная баратея разряжена или вышла из строя. | Замените аккумуляторную батарею, если она не работает после подзарядки. |
| Табло “МАССА” показывает “F-----H” с непрерывным звуковым сигналом | Масса превышает НПВ. | Освободите платформу от избыточного груза |

Хранение

Весы должны храниться в закрытых, сухих помещениях при температуре окружающей среды от -20 (С до 40 (С, относительной влажности до 80% при температуре 25 (С и при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

Условия хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

Транспортирование

Весы  транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с «Правилами перевозок грузов», действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования по условиям хранения по ГОСТ 15150-69.

При погрузке, транспортировании и выгрузке приборов необходимо соблюдать осторожность и выполнять требования манипуляционных знаков и надписей, нанесенных на транспортной таре.

Упакованные весы должны быть закреплены на транспортном средстве способом, исключающим их перемещение при транспортировании.

Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться с соблюдением требований ГОСТ 12.3.009-76.

Хранение весов в одном помещении с кислотами, реактивами и другими веществами, которые могут оказать вредное воздействие на них, не допускается.

После транспортирования и хранения при отрицательных температурах, перед распаковыванием приборы должны быть выдержаны при нормальной температуре помещения не менее 6 часов.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

## Московский весовой завод

"МИДЛ"

### По всем вопросам обращаться по адресу:

### 141730, М.О., г. Лобня, ул. Железнодорожная, 10.

тел./факс (495) 988-52-88

http://middle.ru

E-mail: middle@middle.ru

### Филиал ООО «МИДЛ» тел/факс ( 499) 264-57-65, 264-57-43

### ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН:

МО, г. Лобня, ул. Железнодорожная, 10

тел./факс 988-52-88 (многоканальный)

http://middle.ru

E-mail: middle@middle.ru

ПРОДАЖА,   УСТАНОВКА,   ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,   КОНСУЛЬТАЦИИ

- КАССОВЫЕ АППАРАТЫ

- ЭЛЕКТРОННЫЕ и МЕХАНИЧЕСКИЕ ВЕСЫ

- ХОЛОДИЛЬНОЕ И ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- БАНКОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- КОМПЬЮТЕРНО-КАССОВЫЕ СИСТЕМЫ

- КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ "ПОД КЛЮЧ"

# Text boxes

((495) 988-52-88

fax 988-52-88

МИДЛ и К

141730, Московская область, г. Лобня, ул. Железнодорожная, д.10

Тел./Факс: +7 (495) 988-52-88

E-mail:middle@middle.ru

http://middle.ru